ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

2013г. – 2022г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата е разработена  в съответствие с чл.11, от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл.9 и чл.10, ал.1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и националният план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ),

Общинската програма е съобразена с развитието на Североизточен район за планиране, особеностите и потенциала на община Девня за намаляване на енергийното потребление и  насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

2.1.1.  Намаляване на енергийните разходи в обектите общинска собственост.

2.1.2. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на средата за живот и труд.

2.1.3. Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.

2.2. Подцели:

2.2.1. Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез:

2.2.1.1. Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

2.2.1.2.Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните съоръжения.

2.2.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.

2.2.2.1. Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.

2.2.2.2.Осигуряване на оптимални условия за работна среда.

2.2.3. Повишаване нивото на:

2.2.3.1. Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност.

2.2.3.2.Квалификация на експлоатационния персонал.

2.2.4.Създаване на системата за събиране на информация за енергопотреблението на общинските обекти и изготвяне на точни анализи и прогнози.

2.2.5. Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за развитие на селските райони, Фонд Козлодуй и други за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

2.2.6. Включване в национални, регионални, областни и местни проекти за евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.

2.2.7. Използване потенциала на екипа на общината, на висшите учебни

заведения в гр. Варна  и изграждане на партньорства при реализиране на мероприятия за енергийна ефективност.

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

3.1. Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

3.2. Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

3.3. Закон за енергетиката (ЗЕ);

3.4. Закон за устройство на територията (ЗУТ);

3.5. Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

3.6. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

3.7. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

3.8. Закон за горите;

3.9. Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото  прилагане;

3.10. Закон за водите;

3.11. Закон за рибарство и аквакултурите;

3.12. Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия ;

3.13. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС);

3.14. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

3.15. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

3.16. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

3.17. Общински план за развитие на Ощина Девня 2005г ÷ 2013г.

3.18. Наредба РД-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

3.19. Наредба РД – 16-346 ат 14.04.2009 г. за условията и реда за определяне на размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийните спестявания в сгради – държавна и /или общинска собственост, Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите;

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

4.1. Географско местоположение

Община Девня е образуванa през 1969 г. след сливането на селата Река Девня, Девня и Повеляново. Девня е обявена за самостоятелна община през 1979, като в състава  и влизат град  Девня и село Кипра. Село Падина се присъединява към община Девня през 2000 г.

Община Девня е разположена в Североизточна България, на територията на област Варна и граничи със землищата на следните общини – на изток – Аксаково и Белослав, на запад – Провадия и Ветрино, на север – Суворово, на юг – Аврен, Белослав и Провадия. Община Девня има общи граници с 6 общини. Всички съседни на община Девня, общини също влизат в състава на област Варна.

Община Девня се намира на около 30 км. от областния град Варна в малка долина, заградена от всички страни с ниски варовикови хълмове, последните склонове на Стара планина и на Добруджанското плато, отворена единствено на изток към Белославското езеро, а оттам и към морето.

Климатът е умерено континентален с микроклиматична специфика – с продължително лято, малко количество на летните валежи и слаби бризови ветрове.

Средногодишната температура е 11,8° С.

Средногодишните валежи са 560 мм.

Средната влажност на въздуха е 70 – 93,8 %.

Средният брой на дните с мъгли през годината е около 45, а безветрените дни са около 50%. Съгласно средногодишната “Роза на ветровете” преобладават ветрове със северозападна, северна и източна ориентация.

Сравнително по-честите засушавания особено през лятото и есента със слаби ветрове създават условия за приземна инверсия и увеличаване на концентрацията на замърсяването на атмосферата.

Най-значителни естествени водоеми в Девненската община са част от Белославското езеро, р. Девненска и р. Провадийска. Статутът на Белославското езеро e чувствителна зона, която  обуславя високите изисквания към състоянието на водите, зауствани в него, както от повърхностни естествени водоизточници, така и постъпващите от пречиствателни станции.

4.2. Площ, брой населени места, население

4.2.1. Територията на общината е 121 052 дка.

Общата площ на община Девня е по-ниска от средната за страната и представлява около 3% от площта на област Варна. Тя е втората най-малка община в областта след община Белослав (59.9 кв. км) и почти три пъти под средната площ за област Варна.

Съотношението между урбанизираните територии и общата общинска територия (16,2%), обаче, поставя Девня на трето място в областта след община Варна и община Белослав. Община Белослав е с почти идентично съотношение, което се дължи и на почти два пъти по-малката територия.

Съотношението за останалите общини в областта се движи между 4 и 7%. Стойността на този показател се подсилва и от факта, че община Девня е с най-малко населени места в областта – общо три, като същевременно е с най-нисък показател-  Гъстота на населените места н.м./100 кв км. (2.48). Това показва изразено струпване на елементи на урбанизираната среда основно в град Девня.

Общата територия на Община Девня е 121 052 дка. В това число:

- частна собственост       - 49 143 дка;

- държавна собственост  - 38 999 дка;

- общинска собственост  -  21 958 дка

- други                               -  10 952 дка.

    - Брой на населението

Община Девня е с население 8 730 жители към 2011 г.

гр. Девня – 8 013

с.Кипра   –     407

с.Падина -     310

4.2.3. Населени места

Общината включва три населени места - град Девня, чието население наброява 8 013 души, с. Кипра с 407 души и с. Падина с 310 души. Село Кипра се намира на 8 км., а село Падина на 9 км. от гр. Девня. Връзката между селата и общинския център се осъществява посредством основно второкласната пътна мрежа в участъците Девня-Чернево-Суворово (за с.Кипра ) и Девня-Тръстиково-Синдел (за с.Падина) Отклоненията от второкласния път до селата попадат в третокласната пътна мрежа, която е общинска собственост.

4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове собственици

Общият брой на жилищата в общината е 2205 От тях стоманено-бетонни едропанелни -28, стоманено-бетонни  скелетни – 27 и масивни - 2150

4.4.Промишлени предприятия

На територията на община Девня е изграден и работи един от големите химически промишлени комплекси в страната. Предприятията са обособени основно в две промишлени зони:

Промишлена зона „Север”: „Девня цимент” АД, кариера „Марциана”, „Ескана” АД.

Промишлена зона „Юг”: „Солвей Соди” АД, „Агрополихим” АД, „Полимери” АД, ТЕЦ „Девен” АД, Пристанище „Варна - Запад”, Девненски захарен завод

Девня е икономически добре развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността, която е развита в следните направления:

- производство на соди, торове, топлоенергия, производство на строителни материали, захар и др.

Основни фактори обуславящи състоянието на общинската икономика:

- макроикономическа ситуация.

- стратегическото положение на общините Варна, Девня и Белослав  определени като район за растеж и развитието на региона като национален транспортно-логистичен център обвързващ Европейските коридори 7 и 8  с „ТРАСЕКА” – Евроазиатски коридор 8.

- развитието на социално-икономическите връзки с граничещите общини –

Провадия, Суворово, Белослав.

- изградените производствени мощности и техническата инфраструктура.

4.4.1. Енергийно потребление

Енергийна консумация за улично осветление в kW за 2010 г.

кв. „Девня”		405359 kW

кв. „Р.Девня”		  20089 kW

кв. „Повеляново”	  30103 kW

с. Кипра			  42972 kW

с. Падина		  57047 kW

Общо			555570 kW

Енергийна консумация за улично осветление в kW за 2011 г.

кв. „Девня”		383024 kW

кв. „Р.Девня”		  16268 kW

кв. „Повеляново”	  28310 kW

с. Кипра			  37649 kW

с. Падина		  45490 kW

Общо			510741 kW

4.5. Транспорт

На територията на Община Девня са развити железопътния, автомобилния и водния транспорт.

Транспортната достъпност на общински център и населените места се осигурява чрез много добре развита мрежа от републикански и местни пътища. Магистрала А2 „Хемус", чиято дължина на територията на общината е 15.4 км, свързва общинския център със София и областния център Варна. През територията на общината преминава първокласен път Варна – Девня - о.п. Шумен – Русе - и второкласен път (Шумен - Девня).

Общата дължина на третокласната пътна мрежа в общината е 18.3 км. Чрез нея се осъществява връзката както между общинския център и селата, така и  връзката на Девня със съседните общини Суворово, Аврен и Белослав.

Гъстотата на пътната мрежа в общината е 9.2 км на 1000 жители и 691 м/кв. км., при средни за страната показатели съответно 4,4 км на 1000 жители и 332,8 м/кв. км.

Пътната обстановка се усложнява от наличието на товарни превози, свързани с производството на предприятията на територията на общината.

Наличието на промишлени предприятия на територията на общината води до прогресивно нарастване на извършените превози на товари. Товарният автомобилен превоз е предпочитан за снабдяването на химическите предприятия със суровини и материали. В същото време извозването на отпадъчни продукти в следствие на производството им и пласирането на част от готовата продукция до купувачите се извършва също с товарни автомобили.

При обслужването на Пристанище „Варна – запад” една от основните дейности е превоза на товари за и от пристанището. Голям е делът на превозите на контейнери със стоки за и от вътрешността на страната.

Предлагането на транспортни услуги има два взаимосвързани аспекта – инфраструктура и транспортни оператори. Поради хроничния недостиг на средства за поддържане и отложените във времето ремонтни работи състоянието на пътната мрежа е незадоволително.

Макар и косвен, един от показателите за нарастването на пътническите пътувания с лични леки автомобили, е ръстът на моторизацията, които е прогресивен. В същото време има значителен ръст на трафика и по обходните, околовръстните и крайградските пътища на населените места, което е показател за засиленото използване на личните леки автомобили и масовото навлизане на микробусния транспорт.

Уличната мрежа в населените местна на общината не е в добро състояние, като това се отнася в особено голяма степен към улиците в селата Кипра и Падина, както и към уличната мрежа в кв. Река Девня на град Девня.

От икономическа гледна точка интерес представлява връзката море-езеро-пътна връзка, осъществявана от Пристанище Варна-Запад В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на заводите, намиращи се на територията на общината. В пристанището са изградени 17 корабни места и частично са извършени строителни работи на още четири корабни места. Напълно оборудвани и в редовна експлоатация са 13 корабни места. Пристанището е специализирано за, насипни товари и контейнери. Има инсталация за течни химически товари. Предвиден е резерв за бъдещо развитие на пристанището.

Железопътния транспорт на територията на Община Девня е неразделна част от дейността на Железопътно управление Варна, на чието подченение са гара Повеляново и гара Девня, през които преминават жп линия „София-Варна” и жп линия „Девня-Кардам”. Жп линията „София-Варна” е електрифицирана и удвоена, електрифициран е участъка до гара Девня. Гара Повеляново е основна гара за пътникопотока и товаропотока за общината. Гарите обслужват и девненския промишлен комплекс.

4.6. Домакинства

Сградите на физически лица са 3 792 бр.с полезна площ 275 677м² разпределени по селища:

гр. Девня – 3 300

с.Кипра    –    247

с.Падина  -    245

Доставчик на електроенергия за бита е „Енерго-Про”АД. Отоплението се осъществява предимно с електроенергия и твърдо гориво.

Потреблението на енергия от възобновяеми източници е минимално  и то се състои в ползването на слъчеви колектори за топла вода.

4.7. Услуги

Географското положение на община Девня благоприятства развитието на транспортната система обслужваща не само националните , но и международните инфраструктурни направления. Особено значение за транспортната дейност на общината има водния транспорт представен чрез изграденото пристанище „Варна – Запад”, което е в унисон със световно развитите пристанища. В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на предприятията намиращи се на територията на община Девня. Железопътният транспорт е неразделна част от дейността на железопътно управление – Варна на чието подчинение са железопътни гари Девня и Повеляново. Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и местни пътища. От републиканските пътища с най-голямо значение е автомагистрала „Хемус”.

В общината функционира и фирма „БКС гр.София” ООД – клон Девня – чийто предмет на дейност е събиране и превозване на битови, промишлени , строително - ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни, почистване на улици и зимно поддържане.

Секторът на МСП в общината е развит предимно в областта на търговията с хранителни стоки и ресторантьорството.

4.8. Селско стопанство

Селскостопанският сектор на територията на общината е представена от четири земеделски кооперации, арендатори и частни стопани. Обработваеми са 52 хил.дка земеделска земя, в които се произвеждат култури като пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и др.

4.8.1. Площ и структура на земеделските територии в Община Девня

Съгласно Закона за устройство на територията специфичното предназначение на поземления фонд се определя в съответните устройствени планове. Балансът на територията по предназначение в община Девня е представен в таблицата.

| Обща площ на общината, ха | 12105.2 |
| --- | --- |
| Земеделска земя | 6256.41 |
| Горски фонд | 3212.93 |
| Урбанизирана територия | 1970.57 |
| Водни територии и водни площи | 247.91 |
| Територии за добив на полезни изкопаеми | 110.76 |
| Територии за транспорт и инфраструктура | 306.62 |

Съотношението на урбанизираната към цялата територия е високо в сравнение с околните общини, с изключение на Белослав, която е с двойно по-малка територия.

В нарушените територии влизат предназначени за възстановяване и рекултивация кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други. На територията на община Девня са обособени две депа за промишлени отпадъци: депа за фосфогипс и пиритни угарки на  „Агрополихим” АД – „Сая дере”; шламоотвал Падина, собственост на „Солвей Соди” АД.

Част от земеделските земи на територията на община Девня са екологично замърсени от развиваната промишлена дейност. Замърсяването е основно от хлориди (засолени почви) като размерът им е 2099 дка в землището на село Падина (от тях 55 дка силно увредени) и 60 дка силно увредени земеделски земи в землището на град Девня.

4.8.2.Животновъдство

Животновъдството е развито предимно в частния сектор.

4.9. Външна осветителна уредба

През периода 2002г. - 2005г. е извършена реконструкция на уличното осветление, като старите живачни лампи са заменени с натриеви. Като цяло общинските сгради са оборудвани с луминисцентно осветление.

Постигането на по-ниски текущи енергийни разходи и намаляването на емисиите на парникови газове, серен двуокис и други замърсители трябва да бъдат приоритетни за инвестиции в уличното осветление,  с оглед повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите.

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ

Приоритетите на община Девня за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници е в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината – постигане  на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване стандарта на живот на населението, намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

6.1. Слънчева енергия

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене по региони.

Териториално Република България се разделя на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на слънцегреенето е около 2150 часа и представлява около 49% от максималното възможно слънцегреене.

6.1.1.Слънчеви термични фотоволтаични инсталации

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в общините не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използване на възобновяеми източници, предимно слънчева енергия, както в енергийно обновени (ремонтирани), така и в новопостроени сгради. Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаични инсталации е една съвременна и модерна възобновяема енергийна технология.

Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, използващо фотоволтаични електрически системи. Условията в някои общини са изключително благоприятни по отношение на слънчевата радиация и климат.

През летния сезон, когато в тези общини производителността на слънчевите централи е най-голяма и електрическата консумация нараства многократно. За съжаление слънчевите фотоволтаични инсталации, въпреки бързо падащите цени, остават много зависими от преференциалните условия.

Всяка община преценява възможностите за енергийното оползотворяване на слънчевата енергия, съобразени със слънчевата радиация за нейната територия. Слънчеви термични системи за топла вода на общински обекти - болници, детски градини, социални домове, както и стопански обекти могат да намерят голямо приложение в програмите, плановете и стратегиите за използването на енергия от възобновяеми източници.

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най- активен по отношение на слънчевото греене. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1 230 kWh/m2 и КПД на слънчеви панели около 66%.

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включваща т.н. слънчеви колектори.

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното:

- произвежда се екологична топлинна енергия.

- икономисват конвенционални горива и енергии,

- могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.

По експертни оценки, една от перспективите в България (в т.ч. и в Община Девня) по отношение на енергийната ефективност е изграждането на малки фотоволтаични системи в близост до потребителите, например инсталирането на слънчеви колектори в общинските сгради и в едно и многофамилните жилища.

6.1.2. Възможностти за използване на слънчевата енергия

Към настоящият момент цената на енергията, произвеждана от слънцето е най-висока, но фотоволтаичните системи имат съществено предимство пред другите начини на енергопроизводство:

- Възможност за изграждане на малки по мощност инсталации.

- Гъвкавост и лесен монтаж.

- Използват напълно безплатен и на практика неизчерпаем енергоизточник.

- Абсолютно безшумни и безвредни за хора, околна среда и животни.

- Нулеви разходи за развитие на електропреносната мрежа, тъй като присъединяване на производители, директно до консуматорите на електрическа енергия, по същество разтоварва мрежата и минимизира риска от аварии, като по този начин се намаляват случаите на аварийно и планово прекъсване на електрозахранването за ремонт и профилактика, респективно на разходите за тези дейности, натоварващи крайния потребител.

- Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, защото тя се произвежда на мястото на потребление.

- Подобряване на качеството на електроенергията поради инжектирането на електроенергия в мрежата с оптимален фактор на мощността.

- Подобряване на надеждността на електроенергийната система като цяло, защото отпадането на произволен производител няма да повлияе по никакъв начин на системата.

- Стимулиране на домакинствата чрез осигуряване на допълнителен доход и повишаване жизненият им стандарт.

- Създаване на многобройни работни места за инсталатори на малки ВЕИ централи.

- Задържане на приходите от продажбата на електроенергията в България, като по този начин се акумулира косвен икономически ефект.

- Използване на покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни места, промишлени зони и т.н. за да не се заемат продуктивни обработваеми земи или пасища.

- Цените на енергията, произведена от ВЕИ са единствените, които ще намаляват в по-дългосрочна перспектива, предвид прогреса на производствените технологии.

Тенденциите на цените на традиционните енергийни ресурси в бъдеще ще се повишават предвид изчерпването на изкопаемите ресурси и техните екологични характеристики. Тези две тенденции ще доведат до сближаване на съществуващите ценови различия.

6.1.3. Слънчева радиация и слънчево греене на територията на град Девня

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия.

Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти.

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности.

От значение за слънчевата радиация е и прозрачността на атмосферата, която в града понякога значително варира.

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта.

За сравнение – годишният максимум от 2506 часа е измерен в станция Сандански, а годишният минимум – 1848 часа е за станция на връх Ботев. Две трети от часовете слънчево греене са през топлото полугодие.

Станция „Сандански” е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция „Лом” - 106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за Девня липсват, поради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната. Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си стойности.

6.1.4. Инвестиционни намерения и ПЧП

На територията на общината има потенциал за  изграждане на  съоръжения за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници .

Община  Девня е привлекателна  за реализиране на проекти за изграждане на фотоволтаични електроцентрали. Към настоящият момент на площадка „Стар содов завод” е изградена фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ „Девня” с мощност 4 803.80 kW.

Реализацията на такива проекти е дългосрочна цел.

В краткосрочен аспект могат да се разглеждат поредица от мерки, приложими в градски условия:

- поставяне на фотоволтаични панели на покривите и фасадите на обществени сгради.

- поставяне на слънчеви колектори, с цел икономии на електрическа енергия, при подгряването на вода за битови нужди.

6.2. Вятърна енергия

6.2.1. В Европа и света

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва през 80-те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на енергийния пазар в Западна и Централна Европа.

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се

наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в

Европа. От 28400 MW инсталираната мощност през 2003г. достига до 75 000 MW през 2010г. и се очаква 180 000MW през 2020г. През 2020 г. електричеството,генерирано от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 милиона европейци или половината от населението на континента.

6.2.2. В България

Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство на електроенергия в страната. Инсталираните вятърни мощности са: за 2005 г.- 13 MW, за 2007 г.- 29 MW, за 2008 г.- 53 MW, за 2009 г.- 113 MW.

Инсталирана мощност за 2010 г. е вече над 300 MW. Това показва, че вятърната енергетика в България в последните години се развива с добро темпо.

6.2.3. Оценка на потенциала на ветровата енергия

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и

икономическа оценка на ВЕИ в България” на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг. 1).

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s.

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Фиг. 1

Картосхема на ветровия потенциал в България

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал:

Зона А:

Зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България. Характеристики на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;

Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);

Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).

Зона B:

Зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското

крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в

планините до 1000 m надморска височина. Характеристиките на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s;

Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);

Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h).

Зона С:

Зона на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над 1 000 m. Характеристики на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;

Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);

Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни генераторни системи в типични по разположение местности. Досегашните изследвания по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в страната съществуват обективни възможности за развитието на ветроенергетиката. Малките вятърни генератори са най-добрата инвестиция за собствениците на къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес в общините - малки предприятия и други.

Предимствата на малките вятърни генераторни системи са:

- Спестяване на разходи за електрическа енергия, което е основната причина за покупка на подобна система.

- Периода на изплащане е 5-10 години, а животът й е 30 години.

- Разходите за поддръжка са минимални.

- Технологията е екологично чиста.

- За много от общините вятърните генериращи системи са символ на престиж.

ВЕТРОВИ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДЕВНЯ

Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните от които са атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на постилащата повърхност. Релефните дадености, отдалечеността от естествени планински възвишения са предпоставка за ветровите процеси.

Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18.7 %. Втори по значителност са северните ветрове-около 18%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8.1 %.

От анализа на многогодишните данни се установява, че честотата на проявление на тихо време (безветрие и вятър със скорост до 1 m/s.) е до 20% от всички случаи. Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 m/s до над 20 m/s). През зимния период се случва силните ветрове да продължават по няколко денонощия.

6.3. Водна енергия

6.3.1. Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700-1 800 MW.

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно. Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe).

Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 GWh (~1 290 ktoe) годишно.

Малък дял от икономическия потенциал на евтината и екологична водна енергия е използван за производство на електрическа енергия чрез малки ВЕЦ инсталации.

Предвид ограниченият воден ресурс на територията на град Девня, възможностите за енергийното оползотворяване на водната енергия са минимални.

6.3.2. Възможности за използване на енергийния потенциал от утайките от пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ)

Сериозен е проблемът с отпадъците – утайки на ГПС Девня. Пречиствателната станцията се обслужва от „ВиК” Девня и генерира утайки.

Утайките се депонират на място и се извозват от фирма имаща лиценз за депониране. Не се използват  за торове в селското стопанство. Анализ се прави на всеки 6 месеца в София, а от една година и в лаборатория на ИАОС във Варна.

Към настоящия момент утайките от ПСОВ – Девня не се използват с енергийна цел, въпреки, че могат да служат за производство на газ метан и впоследствие за добив на електроенергия.

6.4. Геотермална енергия

Използването на хидрогеотермалния потенциал трябва да се разглежда през призмата на технологичната проблематика на добиване на минералните води и използваните топлообменни системи за геотермална топлинна енергия. Топлинната енергия на геотермалните извори може да се използва и за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, могат да се изграждат топлофикационни системи при комбинирано захранване с геотермална енергия, биомаса или класически енергиен ресурс.

България е богата на геотермални ресурси. Геотермалните енергийни ресурси в България са публична държавна или общинска собственост. Приблизителният теоретичен потенциал за системи за директно ползване на геотермална енергия за проучените източници е около 4 000 GWh/годишно, а техническият потенциал е не по-малко от 3 000 GWh/годишно.

Потенциал на геотермалната енергия

Североизточен ВАРНА 	     TJ/y	MWh	      Toe/y

3996         126,7        91142

За съжаление на територията на Община град Девня няма налични геотермални басейни. Въпреки това, трябва да се има в предвид възможността да се използва топлината на земята (на дълбочина 10-15 метра, температурата на Земята е сравнително постоянна през годината и е в диапазона 10°-14°Целзий) чрез използване на термопомпени агрегати за пространствено отопление и охлаждане, както и за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на общински обекти - болници, детски градини, училища, социални домове и други.

6.5. Енергия от биомаса

Енергията от биомаса е многостранна в смисъл, че от нея може да се произвежда топлина, електричество или подходящо транспортно гориво.

Горското и селското стопанство са неизчерпаема база от суровинни източници за добиване на енергия. Енергийните култури, земеделските отпадъци, торовете, органичните фракции от общински твърди отпадъци, домакинските отпадъци и каналната тиня са също много перспективни за добив на енергия от биомаса.

Трябва да се  изследват възможностите за енергийното оползотворяване на биомасата, съобразно с намиращите се на наша територия ресурси.

Проекти, които могат да  допринесат за устойчивото енергийно развитие на общината са:

- Замяна на остарелите технологии с конвенционални горива със съвременна технология за изгаряне на биомаса;

- По-широк достъп до обогатени биогорива (брикети, гранули, чипс, пелети).

- Изграждане на хибридните системи, обединяващи газификация с комбинирано топло и електропроизводство с мощност от 25-50 MW, използващи смес от биомаса и горива извлечени от отпадъци;

- Използване на биомаса, основано на нови технологии: производството на биогаз от растителни отпадъци, от селското стопанство, както и производство на течни биогорива. С нарастването на сметищните такси след години енергийното използване на битови отпадъци ще е по-евтино в сравнение с депонирането им в сметища.

- Битовите отпадъци и отпадъците, генерирани от стопанска и административна дейност съдържат значителен органичен материал, който представлява възобновяем енергиен ресурс, който следва да се използва рационално.

6.6. Използване на биогорива в транспорта

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община Девня е неприложимо и икономически неоправдано. При промяна в нормативната уредба, благоприятстваща намалянето на акциза върху добива на суровини за производство на биогорива, община Девня би могла да мисли за изграждането  на инсталация за производсво на биогорива за влагане в транспорта.

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ)

7.1.Административни мерки:

- Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за населените места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници.

- Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници.

- Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници.

- Намаляване на разходите за улично осветление с енергоспестяващи тела

и модерна система за управление.

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради.

- Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк.

- Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частни инвеститори.

- Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация работещи в областта на енергийната ефективност.

- Модернизация на електропреносната мрежа в Общината.

- Стимулиране производството на енергия от биомаса.

7.2 Технически мерки:

- Мерките, заложени в програмата на община Девня за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в Националната програма.

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост.

- Изграждане на системи за улично осветление в населените места с използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление.

- Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на територията на община Девня.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство.

7.3. Източници и схеми на финансиране:

При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите:

- „Отгоре – надолу”:

Състои се в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:

1. Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата.

2. Преглед на очакванията за промени в националната и общинска данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината.

- Използване на специализирани източници като:

  - Оперативни програми

  - ЕСКО услуги – Договори с гарантиран резултат

  - Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

  - Международен фонд „Козлодуй”

  - Фонд „ELENA”

  - Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници  (КЛЕЕВИ)

  - Заеми от международни и местни  търговски банки

  - Безвъзмездни средства (грант, субсидия ) от различни фондове и международни програми

  - Общински бюджет

    - „Отдолу – нагоре”:

Основава се на комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство.

8. СПИСЪК С ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА EФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Основни характеристики на общинските сгради и потенциал

за прилагане на енергоспестяващи мерки и възобновяема енергия

| Наименование на сградата и адрес | СОУ „Васил Левски” гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул. „Капитан Петко” № 26 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Георги Петков директор |
| Тип на сградата | Средно образователно училище |
| Въведена в сксплоатация | 1962г. – построена основна сграда; 1983г. – построен физкултурен салон. |
| РЗП (м²) | 4671 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има проектна документация за новото тяло, а за останалата част има заснемане /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 2 бр.Bongiovanni T04/13 х 306 kW –в експлоатация 1999г. Горелки - Radiant – RB New burner. Толплоизолация на външни стени и еркери. Толплоизолация на покривите. Толплоизолация на подовете. Подмяна на 1бр. котел; ремонт на котелна инсталация. Настройка на горивен процес, ремонт и изолация на топлоразпределителна система;въвеждане на енергиен мениджмънт. Мерки по подобряване работата на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на слънчев колектор за битова гореща вода. Котел на пелети. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив и фасади за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | СОУ „Васил Левски” - филиал гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул. „Капитан Петко” № 1 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Георги Петков директор |
| Тип на сградата | Средно образователно училище |
| Въведена в сксплоатация | 1910г. |
| РЗП (m²) | 1131 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / 1 чертеж – разпределение на I етаж /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 1бр. Maxilоgika-8; 145-178 kW; в експлоатация 2002г. Горелки - Giersch R20 с дебит 20 литра/час. Топлоизолация на стените. Топлоизолация на покривите. Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма. Подобряване работата на котелната и отоплителна инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на покрив и фасади за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв. „Повеляново”, ул.”Мусала”№ 2 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Юркия Исмаил Мюмюн директор |
| Тип на сградата | Основно училище |
| Въведена в сксплоатация | 1906г./ 1961г./ 1991г. |
| РЗП (m²) | 1850 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Арх. заснемане и проект по ЕЕ, намиращи се в Общината /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 1бр. Bongioanni-T04/12; 280 kW; в експлоатация от 2005г. Горелка - Cuenod C28. Топлоизолация на стените. Топлоизолация на подовете. Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма. Подобряване работата на котелната и отоплителна инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Котел на пелети. Монтаж на фотоволтаици на покрив и фасади за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ОДЗ "Детелина" гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул. "Капитан Петко" № 9-а |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Емилия Драганова Стоянова директор |
| Тип на сградата | детска градина |
| Въведена в сксплоатация | 1977г. |
| РЗП (m²) | 2199 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има документация в ОДЗ "Детелина" Проектна документация по укрепване след земетресение и проект по ЕЕ /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 1. Buderus – Logano GE 615; 510 – 570 kW; в експлоатация 2006г. 2. Maxilоgika A13; 258 - 309 kW- спрян от експлоат.2007г. Горелка - Cuenod С75 и Giersch M10AE 165. Топлоизолация на стените. Топлоизолация на покривите. Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма. Подмяна на отоплителен котел и ремонт на котелната и отоплителна инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. Котел на пелети. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ЦДГ "Незабравка" гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул. "Фронтоваци" № 17 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Ваня Димитрова Русева директор |
| Тип на сградата | детска градина |
| Въведена в сксплоатация | 1976г. |
| РЗП (m²) | 1888 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има документация в ЦДГ „Незабравка” и проект по ЕЕ /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел - 1бр. КОН-350; 410 kW - в експлоатация от 1995 г. Горелка - „Комета - Г40Н1К” Топлоизолация на външната страна на стените, покрива и пода. Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма с PVC дограма с двоен съклопакет. Топлоизолация на покривите Подобряване работата на котелната и отоплителна инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация Подмяна на водогреен котел с нов минимум 400kW, с комбинирана горелка на газ и нафта. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия Котел на пелети |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ОДЗ „Здравец” гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв. „Повеляново”, ул.”Славянска”№ 2 |
| --- | --- |
| Лице за контакт дъжност | Павлинка Димова Люцканова директор |
| Тип на сградата | детска градина |
| Въведена в сксплоатация | 1974г. |
| РЗП (m²) | 1918 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Арх.заснемане и проект по ЕЕ /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 2бр. Bongioanni - Т04/9 N; 440-550 kW; в експлоатация от 2005 г. Горелка - Cuenod С22. Топлоизолация на стените. Подмяна на дървената дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покривите. Подобряване работата на котелната и топлоразпределителна Инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Професионална Гимназия гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, бул. "Съединение" №122 |
| --- | --- |
| Лице за контакт дъжност | Йовка Здравкова Бачовска директор |
| Тип на сградата | училище |
| Въведена в сксплоатация | 1979 г. - учебен корпус / 1984 г. - учебна работилница. |
| РЗП (м²) | 2278 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Архитектурно заснемане, намиращо се в Община Девня и проект по ЕЕ /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Да / 15.06.2010г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 2бр. КОН-650; 756 kW. Горелка - Комета-80. Топлоизолация на стени. Подмяна съществуваща дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покриви. Топлоизолация на подове. Ремонтни работи по котелна инсталация. Подмяна на осветителни тела. Подмяна на съществуващи горелки с газо- нафтови. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Общежитие на СПТУ по РПМСХП- гр.Девня гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул.”Бузлуджа” |
| --- | --- |
| Лице за контакт дъжност | Атанас Кузев Кмет на Община Девня |
| Тип на сградата | Бивше общежитие, ресторант, сладкарница и магазин . |
| Въведена в сксплоатация | 1973 г. |
| РЗП (м²) | 2469 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Архитектурно заснемане /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Топлоизолация на стените. Подмяна на дървената дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покривите. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ОбЦСГ, Учинически стол. ОбДК гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, ул.”Фронтоваци” № 18-20 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Мария Кърджилова гл.специалист |
| Тип на сградата | ОбЦСГ, Ученически стол. ОбДК. |
| Въведена в сксплоатация | 1965 г. |
| РЗП (м²) | 1500 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Архитектурно заснемане, намиращо се в отдел Европейски програми /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Топлоизолация на стените. Топлоизолация на покривите. Подмяна на съществуващата дограма с PVC дограма. Подмяна на котел и отоплителна инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтиране на слънчев колектор за БГВ. Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | НЧ "Просвета" гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, бул. "Съединение" №165 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Недко Петров Царев – председател Валентина Манолова - секретар |
| Тип на сградата | Културно-просветна сграда |
| Въведена в сксплоатация | 1965 г. |
| РЗП (м²) | 3378 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има заснемане на сградата от октомври 2012г./ |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 1бр. ПЛАМ; 650kW; в експлоатация от1985г. Горелка – ламборджини ЕСО 50/2 – от 2010г. Топлоизолация на стени. Подмяна съществуваща дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покриви. Топлоизолация на подове. Ремонтни работи по котелна инсталация. Подмяна на осветителни тела. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Младежки дом гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв.”Повеляново”, ул.”Рила”№3 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Господин Николов Галов председател |
| Тип на сградата | Младежки дом |
| Въведена в сксплоатация | 1975 г. |
| РЗП (м²) | 3150 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да/ Проектна документация се намира в община Девня /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 1бр. „ПЛАМ”; 650kW; неработещ Горелка – калория. Топлоизолация на стени. Подмяна съществуваща дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покриви. Топлоизолация на подове. Подмяна на котел и комбинирана горелка с газ и нафта. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Общинска администрация гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв.”Река Девня” бул. "Съединение" №78 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Атанас Кузев Кмет на Община Девня |
| Тип на сградата | Административна сграда |
| Въведена в сксплоатация | 1976 г. |
| РЗП (м²) | 2120 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Налични. Разпределение партер. Разпределение III етаж. Заснемане ВиК в избено помещение. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Разработка на проект, доставка и монтаж на котел с комбинирана горелка, газонафтова. Монтаж на термопомпа за отопление на принцип вода-вода Топлоизолация на стените. Топлоизолация на покривите. Подобряване работата на котелната и топлоразпределителна Инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Музей на мозайките гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв.”Река Девня” бул. "Съединение" № 73 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Иван Сутев директор |
| Тип на сградата | музей |
| Въведена в сксплоатация | 1986 г. |
| РЗП (м²) | 2566 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има пълна проектна документация, но музея не е построен по проекта /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Подмяна на съществуваща дограма с PVC на обитаемите помещения. Топлоизолация на подове и стени. Подмяна на осветителните тела. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | ДКЦ 1 гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв.”Река Девня” ул. „Петрича" № 10 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Д-р. Красимир Динков управител |
| Тип на сградата | Здравно заведение |
| Въведена в сксплоатация | 1977 г. |
| РЗП (м²) | 4760 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Не |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 2бр. ОН350 и ПЛАМ 250; обща мощ.600kW;неработещи от 1г. Разработка на проект, доставка и монтаж на котел с комбинирана горелка, газонафтова. Топлоизолация на стени. Подмяна съществуваща дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покриви. Топлоизолация на подове. Ремонтни работи по котелна инсталация. Подмяна на осветителни тела. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | МБАЛ гр. Девня, общ.Девня, обл.Варна, кв.”Река Девня” ул. „Петрича" № 10а |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Д-р. Красимир Динков управител |
| Тип на сградата | Болнична сграда |
| Въведена в сксплоатация | 1998 г. |
| РЗП (м²) | 3240 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да / Има пълна проектна документация /. |
| Има ли сградата енергиен одит | Не |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Котел – 2бр. BONGIOANNI; 550-700kW. Топлоизолация на стените. Подмяна на дървената дограма с PVC дограма. Топлоизолация на покривите. Подобряване работата на котелната и топлоразпределителна Инсталации. Ремонт и подмяна на осветителната инсталация. При реализиране на проекта на „Черноморската технологична компания” АД за специализирана план схема на газоразпределителна мрежа в гр. Девня, да се газифицира сградата в съответствие с наредбите. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Монтаж на фотоволтаици на плоския покрив за производство и потребление на ел. Енергия. |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | НЧ „ Христо Ботев-1927“ с.Кипра |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Г.Гагов- председател |
| Тип на сградата | Сграда за култура и изкуство- читалище |
| Въведена в сксплоатация | 1958 г. |
| РЗП (m²) | 865 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да/ има заснемане |
| Има ли сградата енергиен одит | Да -30.08.2018 г. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Топлоизолация на стените. Топлоизолация на покрива. Подмяна на дограма. Топлоизолация на под. |
| Мерки за използване на ВЕИ | Котел на пелети |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Административна сграда /бивше пълномощничество/ гр. Девня, кв. Девня, бул. "Съединение" №169 |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Свилен Шитов- кмет |
| Тип на сградата | публично-общинска |
| Въведена в сксплоатация | 1925 г. |
| РЗП (m²) | 227,5 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да/ има заснемане |
| Има ли сградата енергиен одит | Според изискванията на закона за ЕЕ при РЗП под 250 м². не подлежат на задължително обследване. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Топлоизолация на външни стени. Топлоизолация на покрива. Топлоизолация на под. |
| Мерки за използване на ВЕИ |  |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Сграда за обществено хранене /бивш обор/- гр. Девня, кв.“Повеляново“ |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Свилен Шитов- кмет |
| Тип на сградата | Сграда за обществено хранене |
| Въведена в сксплоатация | 1960 г. |
| РЗП (m²) | 219,8 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да/ има заснемане |
| Има ли сградата енергиен одит | Според изискванията на закона за ЕЕ при РЗП под 250 м². не подлежат на задължително обследване. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Подмяна на дограма. Топлоизолация на външни стени. Топлоизолация на покрив. Подмяна на елементи на покривната конструкция. |
| Мерки за използване на ВЕИ |  |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

| Наименование на сградата и адрес | Хижа „Фазанарията“ |
| --- | --- |
| Лице за контакт длъжност | Свилен Шитов- кмет |
| Тип на сградата | Туристически обект - хижа |
| Въведена в сксплоатация | 1973 г. |
| РЗП (m²) | 175,85 м². |
| Налични архитектурни чертежи | Да/ има заснемане |
| Има ли сградата енергиен одит | Според изискванията на закона за ЕЕ при РЗП под 250 м². не подлежат на задължително обследване. |
| Мерки за повишаване на енергийната ефективност | Топлоизолация на стени. Топлоизолация на покрив. Подмяна на дограма. Топлоизолация на под. |
| Мерки за използване на ВЕИ |  |
| Изпълнение на мерки през периода 2013г.÷2022г. |  |

Във връзка с необходимостта от намаляване на енергийните разходи във всички Общински обекти при покупки на компютри, сървъри, монитори, телевизори, копирни машини, факсове, скенери, климатизатори, хладилници, перални машини, сушилни машини, електрически фурни, лампи за офисно и улично осветление да се спазват указанията издадени на основание - параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона  за енергийната ефективност.

Въпреки техният препоръчителен характер, спазването им ще доведе до намаляване на общите разходи във всеки един обект.

9. КОМУНИКАЦИОНЕН ПОДХОД

Изпълнението на набелязаните мерки изисква активен диалог и съпричастност на всички заинтерисовани страни на местно ниво към егергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници.

През периода на изпълнение на програмата ще се проведат информационни срещи и обществени обсъждания на подходящи места по предварително уточнен с общинската администрация график, който ще се обявява през месец януари на текущата година.

Ще се изпратят покани на всички заинтересовани страни, като се раздадат информационни материали.

10. НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ МЕРКИ

Наблюдението и отчитането на общинскита програма се извършва ежегодно в регламентираните срокове и по утвърдени формуляри. Отчетите се представят пред Областния Управител на гр.Варна  и Изпълнителния Директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) гр.София..

Необходимо е целево планиране на средства в бюджетите, които се приемат ежегодно и разбира се, с добра организация и изпълнение.

В края на всяка година в списъка на отделните общински обекти ще се отразяват изпълнените мерки за които е имало финансиране.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящата програма се цели постигането на:

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и ел.енергия на територията на общината

- повишаване сигурността на енергийните доставки

- повишаване на трудовата заетост

- намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух

- повишаване благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението

Общинската програма за енергийна ефективност и използване на възобноваеми енергийни източници за периода 2013г. – 2022г. е отворен документ. Тя може периодично да се допълва, съобразно настъпилите промени  в националното законодателство, в приоритетите на общината и други документи със стратегическо значение.